## rozvaděč
Rekonstrukce rozvaděče, Zelný trh 331/13. Brno – město - 1.NP+přívodní kabely do 2.NP, 3.NP a 4.NP
Elektro silnoproud
| Komponenty | množství |  | Dodávka + Montáž |  | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP
|  | ks/m | MJ | cena ks/m | celkem mat. | 0
Rozvaděčea rozvodnice
1. | Rozvaděč RE1 (elektroměrový rozvaděč, nepřímí 3x100A, nástěnný, viz. výkresová část dokumentace, vč. zapojení | 1 | kpl | 0 | 0
2. | Rozvaděč RH1 (hlavní rozvaděč objektu), skříňový, viz. výkresová část dokumentace, vč. zapojení | 1 | kpl | 0 | 0
3. | Rozvaděč RE2 (nástěnná skříňka jistícího prvku) | 1 | kpl | 0 | 0
Vnitřní silnoproudé rozvody
4. | Zásuvka 230V/16A, IP 54 ( vč. rámečku ) | 1 | ks | 0 | 0
5. | Zásuvka 400V/16A, IP 54 | 1 | ks | 0 | 0
Kabely a vodiče
6. | Kabel CYKY-J 4x50 | 10 | m | 0 | 0
7. | Kabel CYKY-J 5x16 | 130 | m | 0 | 0
8. | Kabel CYKY-J 5x6 | 5 | m | 0 | 0
9. | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 5 | m | 0 | 0
10. | Vodič CYA 4 mm z/ž | 20 | m | 0 | 0
11. | Vodič CYA 16 mm z/ž | 10 | m | 0 | 0
12. | Kabelové štítky | 25 | ks | 0 | 0
13. | Ukončení vodičů a označení | 1 | kpl | 0 | 0
Nosné a úložné konstrukce
14. | Pomocný materiál | 1 | kpl | 0 | 0
HZS
15. | Vyhledání napojovacích bodu | 1 | kpl | 0 | 0
16. | Plošiny | 1 | kpl | 0 | 0
17. | Drážkování | 1 | kpl | 0 | 0
18. | Odpojení a demontáž stávající elektroinstalace | 1 | kpl | 0 | 0
19. | Zednické práce - zapravení po drážkování | 1 | kpl | 0 | 0
20. | Zednické práce související s výměnou rovaděčů | 1 | kpl | 0 | 0
21. | Revize, prohlídky, zkoušky, zkušbní provoz, skutečné provedení stavby (ruční zakreslení) | 1 | kpl | 0 | 0
22. | Zajištění pracoviště | 1 | kpl | 0 | 0
23. | Doprava materiálu | 1 | kpl | 0 | 0
24. | Likvidace odpadu | 1 | kpl | 0 | 0
| zábor veřejného prostranství (poplatky, úklid, dopravní značení apod.) | 1 | ks | 0 | 0
25. | Nepředvídatelné a pomocné výkony | 1 | kpl | 0 | 0
26. | Podružný materiál | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  | 0
|  | Cena celkem s DPH |  |  | 0